臺東縣政府所屬各級學校水電設備管理檢核表

校名： 綠島國小                             檢核日期：102  年 8 月 26 日

| 項 目 | 項 次 | 安全檢核應注意事項 | 檢核結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合/待改進事項 | 主管簽核 | 備註 |
| 硬體設備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 | 符合 |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 | 符合 |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 | 符合 |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 | 符合 |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 | 符合 |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 | 符合 |  |  |
|  | 10 | 消防設備符合規定。 | 符合 |  |  |
| 行政措施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 | 待改進 |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視如期實施。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 | 符合 |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 | 符合 |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 | 符合 |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 | 符合 |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 | 符合 |  |  |

承辦：                       單位主管：                         校長：