臺東縣政府所屬各級學校校園建築管理檢核表

校名： 綠島國小                              檢核日期：102  年 8 月 26 日

| 項 目 | 項 次 | 安全檢核應注意事項 | 檢核結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合/待改進事項 | 主管簽核 | 備註 |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 | 符合 |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 | 符合 |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 | 待改進 |  |  |
|  | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 | 待改進 |  |  |
|  | 3 | (電動)鐵捲門操作前、中應持續環顧四周狀況並確定無人留置。 | 符合 |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 | 待改進 |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 | 符合 |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 | 待改進(五甲教室) |  |  |
|  | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | 符合 |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂現象。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水現象。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 | 符合 |  |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。 | 符合 |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm 以上之龜裂現象。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 | 符合 |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 | 符合 |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 樓梯地面無裂縫。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 | 符合 |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 | 符合 |  |  |
| 柱 | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 | 待改進(視聽教室) |  |  |
| 屋頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 屋頂漏水孔無阻塞。 | 符合 |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 | 符合 |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 | 符合 |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 | 符合 |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 | 符合 |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 | 符合 |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 | 符合 |  |  |
|  | 4 | 地下室無積水。 | 本校無地下室 |  |  |
| 升降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 | 本校無升降設備 |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 |  |  |  |
|  | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 |  |  |  |
|  | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 |  |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 |  |  |  |
|  | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 |  |  |

承辦：                       單位主管：                         校長：